## Sheet1
2027-06-01
NO2 + NO3
NO2a | Temperature(¡C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 27.1 | 0.04 | 0.0424 | 0.0461 | 0.0416 | 0.0424 | 0.0463 | 0.0506 | 0.042 | 0.0609 | 0.0402 | 0.0427 | 0.0413
|  | 0.0403 | 0.0411 | 0.0467 | 0.0391 | 0.0393 | 0.0469 | 0.0418 | 0.0417 | 0.0413 | 0.0427 | 0.0426 | 0.0403
|  | 0.0481 | 0.0486 | 0.0469 | 0.0394 | 0.0401 | 0.0471 | 0.0423 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0434 | 0.0426 | 0.0427 | **The 1.0 value nitrite standard is contaminated with nitrate. Should be excluded from calibration curve for now.
|  | 0.0575 | 0.0587 | 0.0471 | 0.0394 | 0.0392 | 0.0469 | 0.0418 | 0.0421 | 0.042 | 0.0422 | 0.042 | 0.0418
|  | 0.0851 | 0.0878 | 0.0471 | 0.0401 | 0.0394 | 0.0466 | 0.0427 | 0.043 | 0.0444 | 0.0413 | 0.0408 | 0.0413
|  | 0.1344 | 0.1358 | 0.0478 | 0.0399 | 0.0397 | 0.0478 | 0.0428 | 0.0426 | 0.0433 | 0.042 | 0.0437 | 0.0428
|  | 0.1986 | 0.1971 | 0.0473 | 0.0393 | 0.039 | 0.0468 | 0.0414 | 0.0417 | 0.0423 | 0.048 | 0.0427 | 0.0426
|  | 0.2676 | 0.2652 | 0.047 | 0.0387 | 0.0386 | 0.0468 | 0.0412 | 0.0407 | 0.0414 | 0.0416 | 0.0413 | 0.0416
PLATE SETUP |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
|  | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
|  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
NO2 + NO3 a | Temperature(¡C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 27.5 | 0.0823 | 0.0854 | 0.0459 | 0.0837 | 0.0815 | 0.0463 | 3.144 | 0.1735 | 0.2935 | 0.1419 | 0.1742 | 0.6826
|  | 0.1122 | 0.0877 | 0.0466 | 0.0861 | 0.0864 | 0.08 | 0.0916 | 0.082 | 0.0802 | 0.1382 | 0.208 | 0.0932
|  | 0.092 | 0.0933 | 0.0468 | 0.1244 | 0.1322 | 0.047 | 0.1089 | 0.1094 | 0.0778 | 0.0971 | 0.0984 | 0.0883
|  | 0.3598 | 0.3733 | 0.047 | 0.1135 | 0.1358 | 0.0467 | 0.0997 | 0.0825 | 0.1335 | 2.6266 | 0.0807 | 0.0818
|  | 0.1358 | 0.2375 | 0.0469 | 0.1601 | 0.1569 | 0.1337 | 0.091 | 0.11 | 0.0881 | 1.0427 | 0.0788 | 0.088
|  | 0.1622 | 0.1791 | 0.0475 | 0.1998 | 0.199 | 0.0477 | 0.1044 | 0.0903 | 0.0977 | 0.0829 | 0.1497 | 0.3467
|  | 0.2387 | 0.2384 | 0.0473 | 0.2881 | 0.2616 | 0.0467 | 0.0784 | 0.1013 | 0.1008 | 0.2659 | 0.1015 | 0.1302
|  | 0.448 | 0.3049 | 0.047 | 0.963 | 0.3192 | 0.0467 | 0.0984 | 2.9162 | 0.1125 | 0.1336 | 0.1003 | 0.0933
PLATE SETUP |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
|  | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
|  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
NO2 b | Temperature(¡C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 27.1 | 0.0401 | 0.0435 | 0.0462 | 0.0422 | 0.0426 | 0.0465 | 0.0552 | 0.0462 | 0.0661 | 0.0451 | 0.0537 | 0.0439
|  | 0.0404 | 0.0412 | 0.0476 | 0.039 | 0.0395 | 0.0468 | 0.0422 | 0.0416 | 0.0417 | 0.0422 | 0.0443 | 0.0407
|  | 0.0482 | 0.049 | 0.047 | 0.0386 | 0.04 | 0.0472 | 0.0427 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0429 | 0.0423 | 0.0424
|  | 0.0583 | 0.0587 | 0.0471 | 0.0399 | 0.0395 | 0.0469 | 0.0415 | 0.0418 | 0.0417 | 0.0407 | 0.042 | 0.0429
|  | 0.0857 | 0.0862 | 0.047 | 0.0392 | 0.039 | 0.0467 | 0.0417 | 0.0426 | 0.0423 | 0.0418 | 0.0414 | 0.0418
|  | 0.138 | 0.1358 | 0.0478 | 0.0394 | 0.0401 | 0.0478 | 0.0427 | 0.0426 | 0.042 | 0.042 | 0.0428 | 0.0427
|  | 0.198 | 0.1985 | 0.0473 | 0.0389 | 0.0553 | 0.0467 | 0.0419 | 0.0411 | 0.0422 | 0.0427 | 0.0429 | 0.0425
|  | 0.2712 | 0.2652 | 0.0471 | 0.0395 | 0.0391 | 0.0467 | 0.0415 | 0.0409 | 0.0417 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0423
PLATE SETUP |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
|  | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
|  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
NO2 + NO3 b | Temperature(¡C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 27.5 | 0.0834 | 0.084 | 0.0461 | 0.0778 | 0.0804 | 0.0479 | 0.1636 | 0.1689 | 0.3046 | 0.1424 | 0.1738 | 0.1067
|  | 0.0862 | 0.0889 | 0.0473 | 0.083 | 0.0863 | 0.1129 | 0.0822 | 0.1049 | 0.2543 | 0.1325 | 0.1922 | 0.0827
|  | 0.0912 | 0.0751 | 0.0469 | 0.1195 | 0.1317 | 0.0854 | 0.1061 | 0.11 | 0.0831 | 0.0994 | 0.0958 | 0.0834
|  | 0.3638 | 0.3806 | 0.047 | 0.1143 | 0.1364 | 0.0469 | 0.0803 | 0.0856 | 0.0783 | 0.0764 | 0.0768 | 0.084
|  | 0.1623 | 0.1306 | 0.0469 | 0.138 | 0.1416 | 0.0473 | 0.0937 | 0.1153 | 0.0923 | 0.0776 | 0.0765 | 0.0768
|  | 0.1812 | 0.1699 | 0.0475 | 0.1866 | 0.2035 | 0.0478 | 0.103 | 0.1013 | 0.0988 | 0.1033 | 0.1028 | 0.1012
|  | 0.2696 | 0.2434 | 0.0472 | 0.2532 | 0.2623 | 0.1171 | 0.0807 | 0.1193 | 0.0962 | 0.1059 | 0.1098 | 0.1039
|  | 0.3192 | 0.3223 | 0.0469 | 0.3012 | 0.3033 | 0.0469 | 0.0928 | 0.092 | 0.1959 | 0.0822 | 0.0875 | 0.0872
PLATE SETUP |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
|  | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
|  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
|  | NO2 stds |  |  | NO3 stds |  |  | 1 7 13 19 25 31 37 43: Samples